| Formulaire du programme de cadenassage (LOTO) |
| --- |
| Numéro du bon de travail du Service des immeubles |
| Description de la machinerie, de l’équipement ou du type de travail : |  |  |  |  |
| Pavillon : |  |  | No de salle : |  |
| Date de début : |  |  | Date de fin : |  |
| No de cadenas | Nom de l’employé | Date de début/signature | Date de fin/signature |
| Dispositifs de cadenassage (LOTO) (cadenas, chaînes, pinces, etc.) |
| Les étapes suivantes doivent être exécutées pour permettre l’installation, le retrait et le déplacement de dispositifs de cadenassage aux sectionneurs. |
| 1. Informer tout le personnel intéressé (opérateurs de machinerie et d’équipement, etc.) que le programme de cadenassage sera en vigueur. |
| 2. Informez le directeur de l’édifice si certains services seront interrompus |
| 3. Trouver et isoler les sources d’énergie |  |
| 4. Verrouiller et étiqueter |  |  |
| 5. Tester les commandes |
| 6. Exécuter le travail |  |  |
| 7. Enlever les cadenas et les étiquettes |  |  |
| Remettre sous tension l’équipement/machinerie |
| Avant de démarrer la machinerie/équipement après l’entretien, faire les étapes suivantes : |
| 1. S’assurer que la machinerie/équipement est en bon état de fonctionnement. |
| 2. Informer tout le personnel intéressé que les dispositifs de cadenassage seront enlevés de l’équipement/machinerie et que tout le personnel doit se tenir à l’écart de l’équipement/machinerie. |
| 3. Vérifier qu’il n’y a pas d’outils qui traînent ou des pièces de l’équipement/machinerie qui sont desserrées. Réinstaller tous les éléments de protection de l’équipement/machinerie. |
| 4. Enlever tous les cadenas sur les sources d’énergie. |
| 5. Faire fonctionner les sources d’énergie pour rétablir l’alimentation à l’équipement/machinerie. |
| Remarque |  |  |  |
| Envoyer une copie au début du travail au supérieur immédiat | Nom : |  |  |
| Envoyer une copie à la fin du travail au supérieur immédiat et une autre copie au directeur de l’édifice |
|  | Noms : |  |  |